| 19 Evacuarea si epurarea apelor uzate din satul Morozeni r-nul Orhei (Etapa 1) | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-2-4

Alimentarea cu energie electrica 10/0,4kV (178/2024-AEES)

Intocmit in preţuri  curente 19.10.2024

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. LEA 10 kV cu transformator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 33-04-003-2 |  |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,9000 |  |  | 23,70 |  |
|  |  |  | 110-9126 |  |  |  | Placi metalice |  |  |  | buc |  |  | 0,1000 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 101-1757 |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 101-0404 |  |  |  | Vopsea de ulei neagra |  |  |  | t |  |  | 0,0004 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 542-9025 |  |  |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 160402 |  |  |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  |  | h-ut |  |  | 1,8600 |  |  | 5,58 |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4000 |  |  | 1,20 |  |
| 2 |  |  | pret ofertant |  |  | Stilp de beton armat SV 105/5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2110001111001 |  |  |  | Stilp de beton armat SV 105/5 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 3 |  |  | 33-04-027-1 |  |  | Montarea substatiilor de transformare de stilpi, putere pina la 100 kVА: montarea elementelor de constructii |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0100 |  |  | 2,01 |  |
|  |  |  | 101-1757 |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 542-9025 |  |  |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 160402 |  |  |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8700 |  |  | 0,87 |  |
| 4 |  |  | pret ofertant |  |  | Constructie metalica pentru sustinerea transformatorului conform proiectului tip 07/11-EL |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2110002111013 |  |  |  | Constructie metalica pentru sustinerea transformatorului conform proiectului tip 07/11-EL |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 5 |  |  | 33-04-027-2 |  |  | Montarea substatiilor de transformare de stilpi, putere pina la 100 kVА: montarea utilajului |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 62,0500 |  |  | 62,05 |  |
|  |  |  | 031001 |  |  |  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m |  |  |  | h-ut |  |  | 2,1400 |  |  | 2,14 |  |
|  |  |  | 161001 |  |  |  | Automacara, 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,7100 |  |  | 1,71 |  |
| 6 |  |  | 33-04-030-1 |  |  | Montarea detensionatoarelor: cu ajutorul mecanismelor |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,2900 |  |  | 4,29 |  |
|  |  |  | 101-1757 |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 542-9025 |  |  |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 031001 |  |  |  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,9700 |  |  | 0,97 |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2200 |  |  | 0,22 |  |
| 7 |  |  | pret ofertant |  |  | Constructie sub descarcator |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2110001111013 |  |  |  | Constructie sub descarcator |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 8 |  |  | 33-04-009-6 |  |  | Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |  |  | 0,021 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 57,2300 |  |  | 1,202 |  |
|  |  |  | 542-9025 |  |  |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 101-1757 |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 010410 |  |  |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  |  | h-ut |  |  | 7,5600 |  |  | 0,159 |  |
|  |  |  | 031001 |  |  |  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m |  |  |  | h-ut |  |  | 14,8200 |  |  | 0,311 |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 2,8600 |  |  | 0,06 |  |
| 9 |  |  | pret furnizor |  |  | Conductor din aluminiu, neizolat, pentru suspendare pe piloni, sectiunea 1x70 mm2 de tip AC 1х70/11 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 63,00 |  |
|  |  |  | 4000012345050 |  |  |  | Conductor din aluminiu, neizolat, pentru suspendare pe piloni, sectiunea 1x70 mm2 de tip AC 1х70/11 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 63,00 |  |
| 10 |  |  | pret ofertant |  |  | Izolator ШФ-20В |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 2110001112999 |  |  |  | Izolator ШФ-20В |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 9,00 |  |
| 11 |  |  | pret ofertant |  |  | Izolator polimeric de intindere SML 70/20 Г |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 2110001113000 |  |  |  | Izolator polimeric de intindere SML 70/20 Г |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 9,00 |  |
| 12 |  |  | pret ofertant |  |  | Зажим натяжной НБ-2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 2110001113001 |  |  |  | Зажим натяжной НБ-2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 9,00 |  |
| 13 |  |  | pret ofertant |  |  | Ушко однолапчатое У1-7-16 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2110001113002 |  |  |  | Ушко однолапчатое У1-7-16 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 14 |  |  | pret ofertant |  |  | Зажим ПС |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2110001113003 |  |  |  | Зажим ПС |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 5,00 |  |
| 15 |  |  | pret ofertant |  |  | Зажим аппаратный А1А |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2110001113004 |  |  |  | Зажим аппаратный А1А |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 16 |  |  | pret ofertant |  |  | Зажим аппаратный А2А |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2110001113005 |  |  |  | Зажим аппаратный А2А |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 6,00 |  |
| 17 |  |  | pret ofertant |  |  | Звено промежуточное ПРТ-7 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2110001113006 |  |  |  | Звено промежуточное ПРТ-7 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 18 |  |  | pret ofertant |  |  | Серьга СРС-7-17 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2110001113007 |  |  |  | Серьга СРС-7-17 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 19 |  |  | pret ofertant |  |  | Зажим поддерживающий ПГН-2-6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2110001113008 |  |  |  | Зажим поддерживающий ПГН-2-6 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 20 |  |  | pret ofertant |  |  | Кронштейн РА1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2110001113010 |  |  |  | Кронштейн РА1 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 21 |  |  | pret ofertant |  |  | Кронштейн РА2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2110001113011 |  |  |  | Кронштейн РА2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 22 |  |  | pret ofertant |  |  | Скоба К1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2110001113013 |  |  |  | Скоба К1 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 23 |  |  | pret ofertant |  |  | Марка К3 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2110001113014 |  |  |  | Марка К3 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 24 |  |  | pret ofertant |  |  | Колпачиок K6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 2110001113018 |  |  |  | Колпачиок K6 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 9,00 |  |
| 25 |  |  | pret ofertant |  |  | Clema de conexiune ПС 2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2110001113019 |  |  |  | Clema de conexiune ПС 2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 26 |  |  | pret ofertant |  |  | Clema de conexiune ПA-2-2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2110001113020 |  |  |  | Clema de conexiune ПA-2-2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 27 |  |  | pret ofertant |  |  | Траверса М2-10-SP |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2110001113009 |  |  |  | Траверса М2-10-SP |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 28 |  |  | pret ofertant |  |  | Traversa T-3-10-2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2110001113015 |  |  |  | Traversa T-3-10-2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 29 |  |  | pret ofertant |  |  | Traversa T-2-10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2110001113016 |  |  |  | Traversa T-2-10 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 30 |  |  | pret ofertant |  |  | Traversa TM-2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2110001113017 |  |  |  | Traversa TM-2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 31 |  |  | pret ofertant |  |  | Хомут X1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2110001113021 |  |  |  | Хомут X1 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 32 |  |  | 33-04-015-1 |  |  | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor din Otel rotund ZINCAT D=10 mm |  |  |  |  | 10 m |  |  |  |  |  | 2,41 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,8000 |  |  | 4,338 |  |
|  |  |  | 101-1513 |  |  |  | Electrozi E42, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,289 |  |
|  |  |  | 101-93411 |  |  |  | Bare de otel ZINCAT cu diametrul 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 6,2000 |  |  | 14,942 |  |
|  |  |  | 040202 |  |  |  | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5000 |  |  | 1,205 |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,241 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total LEA 10 kV cu transformator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Generator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 0,713 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 0,828 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,302 |  |
| 34 |  |  | CB01B |  |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,1800 |  |  | 0,576 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 1,8200 |  |  | 5,824 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 2734113803233 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,384 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,1200 |  |  | 0,384 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0030 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0010 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0160 |  |  | 0,051 |  |
| 35 |  |  | CA03E2 |  |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,92 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 5,3000 |  |  | 15,476 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 1,168 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 339,0000 |  |  | 1 004,728 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,7250 |  |  | 2,149 |  |
|  |  |  | 1421102200290 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,6750 |  |  | 2,001 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,2900 |  |  | 0,86 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 1,752 |  |
|  |  |  | 29522700037002 |  |  |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3250 |  |  | 0,949 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,73 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Generator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Impamintare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | TsA02E |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 10,80 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 14,256 |  |
| 37 |  |  | TsD18B |  |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 10,80 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9700 |  |  | 10,476 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Impamintare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Transee cablu T2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | TsA02E |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 10,80 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,3200 |  |  | 14,256 |  |
| 39 |  |  | TsD18B |  |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 10,80 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9700 |  |  | 10,476 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 1,08 |  |
| 40 |  |  | AcF03A |  |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 5,40 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 0,6100 |  |  | 3,294 |  |
|  |  |  | 1421102201525 |  |  |  | Nisip amenajari |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 5,535 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Transee cablu T2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Panou de evidenta a energiei electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | 08-03-572-4 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,4900 |  |  | 3,49 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2900 |  |  | 0,29 |  |
| 42 |  |  | 08-03-600-2 |  |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,8700 |  |  | 0,87 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,01 |  |
| 43 |  |  | 10-08-001-10 |  |  | Dispozitive de receptie si control - Echipament pentru transmiterea datelor la distanta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 11,0000 |  |  | 11,00 |  |
|  |  |  | 1011963 |  |  |  | Colofoniu de pin |  |  |  | kg |  |  | 0,0012 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1012206 |  |  |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,3000 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,13 |  |
| 44 |  |  | 10-08-001-13 |  |  | Aparate receptoare: Antena pentru transmiterea datelor la distanta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,0000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,13 |  |
| 45 |  |  | 08-01-053-1 |  |  | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,4300 |  |  | 7,29 |  |
|  |  |  | 5009807 |  |  |  | Formari de capuri de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0410 |  |  | 0,123 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0390 |  |  | 0,117 |  |
| 46 |  |  | 08-03-522-28 |  |  | Comutator pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, tripolar, curent pina la 250 A - VA 88-33, M6E |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,9400 |  |  | 11,88 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,8140 |  |  | 1,628 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0430 |  |  | 0,086 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0310 |  |  | 0,062 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1080 |  |  | 0,216 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,018 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3800 |  |  | 0,76 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5600 |  |  | 1,12 |  |
| 47 |  |  | 08-03-521-15 |  |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A - BP32 - 31 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,8100 |  |  | 2,81 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,1000 |  |  | 6,10 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0720 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0040 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3800 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Panou de evidenta a energiei electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Panou anclansare automata a rezervei AAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,10 |  |
| 49 |  |  | 08-03-530-6 |  |  | Dispozitiv de anclansare automata a rezervei motorizat, curent pina la 160 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 4,6400 |  |  | 4,64 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,5300 |  |  | 0,53 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0650 |  |  | 0,065 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,1000 |  |  | 6,10 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0310 |  |  | 0,031 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0660 |  |  | 0,066 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0130 |  |  | 0,013 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,25 |  |
| 50 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 7,84 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,014 |  |
| 51 |  |  | 08-01-080-3 |  |  | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la:12 - ОПС |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,2500 |  |  | 2,25 |  |
|  |  |  | 5009807 |  |  |  | Formari de capuri de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,1200 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0800 |  |  | 0,08 |  |
| 52 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv - demarator |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,002 |  |
| 53 |  |  | 08-01-081-2 |  |  | Aparat de comanda - Fotoreleu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1300 |  |  | 1,13 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0600 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 5009807 |  |  |  | Formari de capuri de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0600 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,04 |  |
| 54 |  |  | 08-03-591-8 |  |  | Priza de fisa tip neingropat, montare aparenta |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 43,2000 |  |  | 0,432 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,0200 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,4000 |  |  | 0,064 |  |
| 55 |  |  | pret furnizor |  |  | Priza cu contact de protectie, montare pe bara DIN, Inom=16A, Unom =250V, IP54 |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2661126417197 |  |  |  | Priza cu contact de protectie, montare pe bara DIN, Inom=16A, Unom =250V, IP54 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Panou anclansare automata a rezervei AAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Cabluri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  | 08-02-411-2 |  |  | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 35,8000 |  |  | 1,79 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0030 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1039160 |  |  |  | Mansoane de cuplare |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 50090311 |  |  |  | Scoabe fixare tevi cu diblu |  |  |  | 10 buc |  |  | 20,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 10,0000 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 5,0000 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3300 |  |  | 0,017 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,6400 |  |  | 0,232 |  |
| 57 |  |  | pret furnizor |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=63 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2513306619270 |  |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=63 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 5,125 |  |
| 58 |  |  | 08-02-396-6 |  |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 29,4000 |  |  | 0,882 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,4000 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,0900 |  |  | 0,033 |  |
| 59 |  |  | pret furnizor |  |  | Canal metalic neperforat, zincat pentru cabluri cu capac sectiune 60x150 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 25213057341041 |  |  |  | Canal metalic neperforat, zincat pentru cabluri cu capac sectiune 60x150 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 3,075 |  |
| 60 |  |  | 08-02-148-2 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 18,3000 |  |  | 1,647 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0041 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0096 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5600 |  |  | 0,05 |  |
| 61 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu cu conductoare din aluminiu, cu izolatie din PVC, de tip АВВГнг sectiunea 4 х 50 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 3130134818418 |  |  |  | Cablu cu conductoare din aluminiu, cu izolatie din PVC, de tip АВВГнг sectiunea 4 х 50 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 6,15 |  |
| 62 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu cu conductoare din aluminiu, cu izolatie din PVC, de tip АВВГнг sectiunea 4 х 35 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 3130134818417 |  |  |  | Cablu cu conductoare din aluminiu, cu izolatie din PVC, de tip АВВГнг sectiunea 4 х 35 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 3,075 |  |
| 63 |  |  | 08-02-144-4 |  |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 17,1000 |  |  | 2,736 |  |
| 64 |  |  | pret furnizor |  |  | Papuc de cablu din aluminiu pentru sectiunea 35mm2 de tip TA-35 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 3162165201406 |  |  |  | Papuc de cablu din aluminiu pentru sectiunea 35mm2 de tip TA-35 |  |  |  | buc |  |  | 1,0250 |  |  | 16,40 |  |
| 65 |  |  | 08-02-144-5 |  |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 18,9000 |  |  | 1,512 |  |
| 66 |  |  | pret furnizor |  |  | Papuc de cablu din aluminiu pentru sectiunea 50mm2 de tip TA-50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 3162165201407 |  |  |  | Papuc de cablu din aluminiu pentru sectiunea 50mm2 de tip TA-50 |  |  |  | buc |  |  | 1,0250 |  |  | 8,20 |  |
| 67 |  |  | 08-02-158-14 aplicat |  |  | Manusa termoretractabila pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 2,30 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00204 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0024 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5420042 |  |  |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,20 |  |
| 68 |  |  | pret furnizor |  |  | Manusa termoretractabila pentru cablul АВВГ 4x35 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 5001000100220 |  |  |  | Manusa termoretractabila pentru cablul АВВГ 4x35 mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 69 |  |  | 08-02-158-15 aplicat |  |  | Manusa termoretractabila pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,3700 |  |  | 2,74 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00204 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0024 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 5420042 |  |  |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,30 |  |
| 70 |  |  | pret furnizor |  |  | Manusa termoretractabila pentru cablul АВВГ 4x50 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 5001000100219 |  |  |  | Manusa termoretractabila pentru cablul АВВГ 4x50 mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 71 |  |  | 08-02-145-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,79 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,3200 |  |  | 5,783 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0400 |  |  | 0,032 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0960 |  |  | 0,076 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 0,308 |  |
| 72 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu bronat cu conductoare din aluminiu, izolatie din PVC, de tip АПВБбШп-1 sectiunea 3 x 10 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 67,00 |  |
|  |  |  | 31301348186154 |  |  |  | Cablu bronat cu conductoare din aluminiu, izolatie din PVC, de tip АПВБбШп-1 sectiunea 3 x 10 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 68,675 |  |
| 73 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, de tip KВВГнгLS sectiunea 9 х 2,5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 3130134818803 |  |  |  | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, de tip KВВГнгLS sectiunea 9 х 2,5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 12,30 |  |
| 74 |  |  | 08-02-158-14 aplicat |  |  | Manusa termoretractabila pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1500 |  |  | 4,60 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00204 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0024 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 5420042 |  |  |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,40 |  |
| 75 |  |  | pret furnizor |  |  | Manusa termoretractabila pentru cablul АПВБбШп-1 3x10 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 5001000100221 |  |  |  | Manusa termoretractabila pentru cablul АПВБбШп-1 3x10 mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 76 |  |  | 08-02-145-2 |  |  | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 2 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,77 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,2900 |  |  | 6,383 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0400 |  |  | 0,031 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0960 |  |  | 0,074 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5400 |  |  | 0,416 |  |
| 77 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu bronat cu conductoare din aluminiu, izolatie din PVC, de tip АПВБбШп-1 sectiunea 5 x 16 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 65,00 |  |
|  |  |  | 31301348186155 |  |  |  | Cablu bronat cu conductoare din aluminiu, izolatie din PVC, de tip АПВБбШп-1 sectiunea 5 x 16 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 66,625 |  |
| 78 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu bronat cu conductoare din aluminiu, izolatie din PVC, de tip АПВБбШп-1 sectiunea 4 x 35 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 31301348186157 |  |  |  | Cablu bronat cu conductoare din aluminiu, izolatie din PVC, de tip АПВБбШп-1 sectiunea 4 x 35 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 12,30 |  |
| 79 |  |  | 08-02-143-1 |  |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,5100 |  |  | 3,906 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 4,2400 |  |  | 2,544 |  |
| 80 |  |  | 08-02-143-2 |  |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,4000 |  |  | 3,264 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 2,5400 |  |  | 2,438 |  |
| 81 |  |  | pret furnizor |  |  | Caramida plina constructie 250x120x65 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 500,00 |  |
|  |  |  | 2640112300705 |  |  |  | Caramida simpla dimensiuni 250x120x65 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 500,00 |  |
| 82 |  |  | 08-02-159-1 |  |  | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 5 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2 (k=1,43) Coeficient la manoperei=1,4300 Coeficient la pentru materiale=1,4300 Coeficient la utilajului=1,4300 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,1000 |  |  | 12,012 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00204 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,057 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0024 |  |  | 0,014 |  |
|  |  |  | 5420042 |  |  |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,858 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,057 |  |
| 83 |  |  | pret furnizor |  |  | Manson terminal, termorectractabil, pentru cabluri cu tensiunea de pina la 1000V de tip 5КBТп-1-16/25 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 5001000100160 |  |  |  | Manson terminal, termorectractabil, pentru cabluri cu tensiunea de pina la 1000V de tip 5КBТп-1-16/25 mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,00 |  |
| 84 |  |  | 08-02-159-2 |  |  | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 70 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3700 |  |  | 4,74 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00204 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0024 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 5420042 |  |  |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,02 |  |
| 85 |  |  | pret furnizor |  |  | Manson terminal, termorectractabil, pentru cabluri cu tensiunea de pina la 1000V de tip 4КBТп-1-25/50 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 5001000100190 |  |  |  | Manson terminal, termorectractabil, pentru cabluri cu tensiunea de pina la 1000V de tip 4КBТп-1-25/50 mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 86 |  |  | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,7400 |  |  | 0,404 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,019 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 0,732 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,001 |  |
| 87 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 3130134817540 |  |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 6,15 |  |
| 88 |  |  | 08-02-412-3 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 7,8600 |  |  | 0,786 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,031 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 1,22 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,3200 |  |  | 0,032 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,004 |  |
| 89 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 3130134817541 |  |  |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 10,25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Cabluri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Generator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  | M1H05B |  |  | Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 1,296 |  |
|  |  |  | 7214240021800 |  |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  | h-om |  |  | 26,5000 |  |  | 34,344 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 3,5900 |  |  | 4,653 |  |
|  |  |  | 2710703500624 |  |  |  | Otel cornier laminat cald 50x50x5 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 1,296 |  |
|  |  |  | 2710403603798 |  |  |  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 |  |  |  | kg |  |  | 1,6000 |  |  | 2,074 |  |
|  |  |  | 2874115817100 |  |  |  | Surub cap hexagonal M 20x60 |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 7,776 |  |
|  |  |  | 2874115842700 |  |  |  | Piulita hexag. M20 |  |  |  | buc |  |  | 6,0000 |  |  | 7,776 |  |
|  |  |  | 2874125882312 |  |  |  | Saiba gros. plata pt. met M24 |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2873155901194 |  |  |  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 |  |  |  | kg |  |  | 0,6000 |  |  | 0,778 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos |  |  |  | m3 |  |  | 0,7000 |  |  | 0,907 |  |
|  |  |  | 2320116200535 |  |  |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  |  | l |  |  | 0,5200 |  |  | 0,674 |  |
|  |  |  | 2320146200755 |  |  |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  |  | l |  |  | 1,0000 |  |  | 1,296 |  |
|  |  |  | 2320186201486 |  |  |  | Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30 |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,259 |  |
|  |  |  | 2320186202613 |  |  |  | Unsoare consistenta U 100 |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 0,207 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 3,4000 |  |  | 4,406 |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,2500 |  |  | 0,324 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,648 |  |
|  |  |  | 3410520006730 |  |  |  | Macara pe pneuri 15-19,9 TF, cu brat cu zabrele |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,026 |  |
|  |  |  | 2922140006901 |  |  |  | Pod rulant 15-20 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0700 |  |  | 0,091 |  |
| 91 |  |  | M1H12A |  |  | Verificarea electrica a motoarelor, generatoarelor si compensatoarelor sincrone de orice putere, cu tensiune mai mare de 1 kV |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 7214210026810 |  |  |  | Montator conducte, constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 36,0000 |  |  | 36,00 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 9,0000 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 3410540004801 |  |  |  | Autolaborator pt. verif. elec. in centrale-statii pe auto 2,5t |  |  |  | h-ut |  |  | 21,2200 |  |  | 21,22 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Generator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. Iluminat exterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 |  |  | 08-02-409-6 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,045 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 19,1000 |  |  | 0,86 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,2000 |  |  | 0,549 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 12,2000 |  |  | 0,549 |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,009 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1100 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 2,9400 |  |  | 0,132 |  |
| 93 |  |  | pret furnizor |  |  | Teava corungata dublu pereti PEHD, d=25mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 4,50 |  |
|  |  |  | 5309125 |  |  |  | Teava corungata dublu pereti PEHD, d=25mm |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 4,613 |  |
| 94 |  |  | RpEJ07A |  |  | Stilpi octagonali din otel zincat pentru instalatii electrice, gata confectionati de tip AD40/00 : metalici, 4 m inaltime, cu ancora pentru fixarea sustinerea pilonului octagonal in fundatie, inclusiv gropile si umplutura |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 8,7500 |  |  | 17,50 |  |
|  |  |  | 2811106302048 |  |  |  | Stilpi octagonali din otel zincat pentru instalatii electrice, gata confectionati de tip AD40/00 : metalici, 4 m inaltime, cu ancora pentru fixarea sustinerea pilonului octagonal in fundatie |  |  |  | buc |  |  | 1,0100 |  |  | 2,02 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 100,0000 |  |  | 200,00 |  |
|  |  |  | 1421102200642 |  |  |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,2000 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 1421102200161 |  |  |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,1800 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0840 |  |  | 0,168 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1200 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2250 |  |  | 0,45 |  |
| 95 |  |  | 08-02-363-1 |  |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,4100 |  |  | 6,82 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0006 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 031050 |  |  |  | Turle telescopice, 25 m |  |  |  | h-ut |  |  | 1,3300 |  |  | 2,66 |  |
| 96 |  |  | pret furnizor |  |  | Consola zincata de fixare pe pilonul octagonal, unilaterala, 0,5m, pentru corpul de iluminat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2523116716480 |  |  |  | Consola zincata de fixare pe pilonul octagonal, unilaterala, 0,5m, pentru corpul de iluminat |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 97 |  |  | 08-02-369-3 |  |  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu modul LED |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,8300 |  |  | 3,66 |  |
|  |  |  | 1019460 |  |  |  | Banda "ПХВ-304" |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,024 |  |
|  |  |  | 5009264 |  |  |  | Teava de policlorvinila |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 031050 |  |  |  | Turle telescopice, 25 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3600 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Iluminat exterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. Impamintare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 |  |  | 08-02-472-6 |  |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 19,0000 |  |  | 2,28 |  |
|  |  |  | 1011627 |  |  |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0040 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,5500 |  |  | 0,066 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 8,2000 |  |  | 0,984 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 8,2000 |  |  | 0,984 |  |
|  |  |  | 1019373 |  |  |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 2,0000 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe cu diblu |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,5000 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 5009105 |  |  |  | Suportul corpului de iluminat |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 1,608 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1900 |  |  | 0,023 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,3600 |  |  | 0,403 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1900 |  |  | 0,023 |  |
| 99 |  |  | 08-02-472-7 |  |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 21,3000 |  |  | 11,076 |  |
|  |  |  | 1011627 |  |  |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0040 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,3000 |  |  | 0,676 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 8,2000 |  |  | 4,264 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 8,2000 |  |  | 4,264 |  |
|  |  |  | 1019373 |  |  |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  |  |  | t |  |  | 0,1300 |  |  | 0,068 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 2,3000 |  |  | 1,196 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe cu diblu |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,5000 |  |  | 0,78 |  |
|  |  |  | 5009105 |  |  |  | Suportul corpului de iluminat |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 6,968 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,3600 |  |  | 1,747 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,13 |  |
| 100 |  |  | 08-02-471-4 |  |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm, L=5 m (K=1,67) Coeficient la manoperei=1,6700 Coeficient la pentru materiale=1,6700 Coeficient la utilajului=1,6700 |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,2900 |  |  | 6,922 |  |
|  |  |  | 1011628 |  |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 18 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0760 |  |  | 0,063 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0020 |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,7800 |  |  | 0,651 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,117 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,5400 |  |  | 2,121 |  |
| 101 |  |  | 08-02-471-4 |  |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=3 m |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,2900 |  |  | 4,974 |  |
|  |  |  | 1011620 |  |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0760 |  |  | 0,046 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0020 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,7800 |  |  | 0,468 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,084 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,5400 |  |  | 1,524 |  |
| 102 |  |  | 08-02-471-4 |  |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=5 m (K=1,67) Coeficient la manoperei=1,6700 Coeficient la pentru materiale=1,6700 Coeficient la utilajului=1,6700 |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 1,40 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,2900 |  |  | 19,382 |  |
|  |  |  | 1011620 |  |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0760 |  |  | 0,178 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0020 |  |  | 0,005 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,7800 |  |  | 1,824 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,327 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,5400 |  |  | 5,939 |  |
| 103 |  |  | 08-02-471-4 |  |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm, L=3 m |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 8,2900 |  |  | 1,658 |  |
|  |  |  | 1011614 |  |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0810 |  |  | 0,016 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0020 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,7800 |  |  | 0,156 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,5400 |  |  | 0,508 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1400 |  |  | 0,028 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Impamintare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Panou de evidenta a energiei electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  |  | pret furnizor |  |  | Panou de evidenta complet, IP 54, de tip BZUM-DDE-100 dotat cu modul pentru amplasarea contorului de evidenta a energiei electrice 220/380V, conectare indirecta prin transformatoare de curent, separator comun si intrerupatoare automate |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3120355537810 |  |  |  | Panou de evidenta complet, IP 54, de tip BZUM-DDE-100 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 105 |  |  | pret furnizor |  |  | Contor de evidenta a energiei electrice (active / reactive), conectare indirecta (prin intermediul transformatoarelor de curent), Unom - 3x240/415V, I = 5 (10)A ; 50Hz de tip ZMG-405 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3320634627011 |  |  |  | Contor de evidenta a energiei electrice (active / reactive), conectare indirecta (prin intermediul transformatoarelor de curent), Unom - 3x240/415V, I = 5 (10)A ; 50Hz de tip ZMG-405 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 106 |  |  | pret ofertant |  |  | Echipament pentru transmiterea datelor la distanta (Comunication unit for E650 E65C CU-U52 (UMTS )) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 369321147789 |  |  |  | Echipament pentru transmiterea datelor la distanta (Comunication unit for E650 E65C CU-U52 (UMTS )) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 107 |  |  | pret ofertant |  |  | Antena pentru transmiterea datelor la distanta (GSM antenna with magnetic foot and 3 m cable (ZMG)) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 369321147790 |  |  |  | Antena pentru transmiterea datelor la distanta (GSM antenna with magnetic foot and 3 m cable (ZMG)) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 108 |  |  | pert furnizor |  |  | Transformatoare de current de tip TТИ-А, IP00, U=0,66kV, I=75 / 5 A, Clasa de precizie - 0,5s |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 3110501002113 |  |  |  | Transformatoare de current de tip TТИ-А, IP00, U=0,66kV, I=75 / 5 A, Clasa de precizie - 0,5s |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 109 |  |  | pret furnizor |  |  | Intreruptor automat de tip VA 88-33, cu declansator reglabil electronic de tip M6E, IP20, Inom=100A, 3P |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 29241273262201 |  |  |  | Intreruptor automat de tip VA 88-33, cu declansator reglabil electronic de tip M6E, IP20, Inom=100A, 3P |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 110 |  |  | pret furnizor |  |  | Intreruptor - ruptoar de sarcina de tip BP32 - 31, IP00, Inom=100A, 3P |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 3120355537660 |  |  |  | Intreruptor - ruptoar de sarcina de tip BP32 - 31, IP00, Inom=100A, 3P |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Panou de evidenta a energiei electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Panou anclansare automata a rezervei AAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  |  | pret furnizor |  |  | Panou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP 54 de tip ЩМП-3-2 , dotat cu lacat si bare de tip DIN, N si PE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 31203555377861 |  |  |  | Panou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP 54 de tip ЩМП-3-2 , dotat cu lacat si bare de tip DIN, N si PE |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 112 |  |  | pret furnizor |  |  | Dispozitiv de anclansare automata a rezervei motorizat, Inom =125A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 29132045011961 |  |  |  | Dispozitiv de anclansare automata a rezervei motorizat, Inom =125A |  |  |  | m.l. |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 113 |  |  | pret furnizor |  |  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=100A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2924127326162 |  |  |  | Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=100A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 114 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=32A, Un=400V, Icu=4.5kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2924127326458 |  |  |  | Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=32A, Un=400V, Icu=4.5kA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 115 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V, Icu=4.5kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2924127326426 |  |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=6A, U=230V, Icu=4.5kA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 116 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=3A, U=230V, Icu=4.5kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2924127326423 |  |  |  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=3A, U=230V, Icu=4.5kA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 117 |  |  | pret furnizor |  |  | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16А, 30мА, Un=230V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 29241273265087 |  |  |  | Intrerupator automat de curent diferentiat, bipolar, cu caracteristica "AC", In=16А, 30мА, Un=230V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 118 |  |  | pret furnizor |  |  | Limitatoare ale tensiunilor de impuls, Unom=400V de tip ОПС1-В, 3Р |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3320634627121 |  |  |  | Limitatoare ale tensiunilor de impuls, Unom=400V de tip ОПС1-В, 3Р |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 119 |  |  | pret furnizor |  |  | Demaror electromagnetic, modular, montare pe bara DIN de tip KM20-20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1104082 |  |  |  | Demaror electromagnetic, modular, montare pe bara DIN de tip KM20-20 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 120 |  |  | pret furnizor |  |  | Releu fotoelectric de tip ФР-602, IP44 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 29241273265392 |  |  |  | Releu fotoelectric de tip ФР-602, IP44 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Panou anclansare automata a rezervei AAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. LEA 10 kV cu transformator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  |  | pret furnizor |  |  | Transformator de forta cu ulei, trifazat, S - 40kVA, U - 10/0,4 kV, sechema de conexiune (stea/zigzag cu fir nul) de tip TMГ-40/10/0,4 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 3320634761000 |  |  |  | Transformator de forta cu ulei, trifazat, S - 40kVA, U - 10/0,4 kV, sechema de conexiune (stea/zigzag cu fir nul) de tip TMГ-40/10/0,4 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 122 |  |  | pret ofertant |  |  | Descarcator , Unom 10kV de tip ОПНп-11,5 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2110001111032 |  |  |  | Descarcator , Unom 10kV de tip ОПНп-11,5 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 123 |  |  | pret ofertant |  |  | Separator CUT-OUT cu sigurante fuzibile, Ifuz=5A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2110001111033 |  |  |  | Separator CUT-OUT cu sigurante fuzibile, Ifuz=5A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total LEA 10 kV cu transformator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Generator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 |  |  | pret ofertant |  |  | Grup electrogen de tip C44D5e Enclosed (sau similar dupa caracteristici) - 44 kVA (insonorizat) cu rezervoarul plin cu urmatoarele caracteristici de baza: - Putere in regim stand by (ESP)* 44 kVA - 35.2 kW - Putere in regim prime power (PRP)** 40 kVA - 32 kW - Tensiune 400 V. Frecventa 50 Hz. Curent 63 A. Disjunctor 63 A. - Panou de comanda PS 0500. - Greutate neta - 1292 kg. |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2110001111040 |  |  |  | Grup electrogen de tip C44D5e Enclosed # 44 kVA (insonorizat) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Generator |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Iluminat exterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  |  |  |  |  | Corp de iluminat stradal cu modul LED, IP65, 50W, min. 110 Lm/W, 230V |  |  |  |  | SET |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 738861 |  |  |  | Corp de iluminat stradal cu modul LED, IP65, 50W, min. 110 Lm/W, 230V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Iluminat exterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |